ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПАО «УРАЛХИММАШ»

| Необходимые сведения | Данные заказчика |  |
| --- | --- | --- |
|  | в трубках | в кожухе |
| Показатели работы и характеристики изделия |  |  |
| Тип аппарата |  |  |
| Условное обозначение оборудования по НД |  |  |
| Расход рабочей среды, кг/ч |  |  |
| Плотность на входе, кг/см3 |  |  |
| Тепловая мощность, кВт |  |  |
| Технологическое давление, МПа (изб) |  |  |
| Рабочее давление, МПа (изб.) |  |  |
| Температура рабочая вход/выход, °С |  |  |
| Возможные отклонения производительности, (±) % |  |  |
| Расчетное давление аппарата, МПа |  |  |
| Расчетная температура, °С |  |  |
| Допускаемое гидравлическое сопротивление, кПа |  |  |
| Расположение аппарата |  |  |
| Поверхность теплообмена, м2 |  |  |
| Диаметр корпуса внутренний, мм |  |  |
| Длина труб, мм |  |  |
| Диаметр труб, мм |  |  |
| Количество труб, шт |  |  |
| Шаг размещения труб, мм |  |  |
| Схема размещения труб, град |  |  |
| Количество перегородок, шт |  |  |
| Тип перегородок |  |  |
| Расстояние между перегородок, мм |  |  |
| Число ходов |  |  |
| Необходимость пропарки оборудования |  |  |
| Массовая доля выпадения влаги, конденсата в процессе теплообмена, кг/с |  |  |
| Массовый расход, кг/ч, и наименование раствора ингибитора гидратообразования |  |  |
| Необходимость чистки поверхности теплообмена и способ чистки |  |  |
| Наличие блока предохранительных клапанов |  |  |
| Противодавление в системе сброса от предохранительного клапана, МПа |  |  |
| Перечень технологических параметров, подлежащих контролю и регулированию |  |  |
| Категория блока по энергопотенциалу |  |  |
| Характеристика среды |  |  |
| Наименование среды |  |  |
| Физико-химические свойства и состав рабочей среды на входе (% мол.) |  |  |
| Тепловое сопротивление загрязнения, м2◦К/Вт |  |  |
| Наличие среды, вызывающей коррозионное растрескивание |  |  |
| Наличие среды, вызывающей межкристаллитную коррозию |  |  |
| Максимальный размер твердых частиц, мм, не более |  |  |
| Условия эксплуатации и управления |  |  |
| Требуемый срок службы изделия, лет |  |  |
| Место расположения изделия (в помещении, на открытой площадке) |  |  |
| Характер среды: - категория взрывоопасности смеси по ГОСТ 30852.11-2002, группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 30852.5-2002, - класс взрывоопасной зоны согласно Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, - класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007-76. |  |  |
| Пожароопасность среды |  |  |
| Категория по пожарной опасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ |  |  |
| Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ |  |  |
| Средняя температура, °С, воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, °С |  |  |
| Абсолютная минимальная температура района эксплуатации изделия, °С |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| Уровень ответственности сооружения согласно Федеральному закону от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  |  |
| Требования к комплекту поставки и исполнению |  |  |
| Количество заказываемого изделия, комплект |  |  |
| Дата поставки оборудования на объект |  |  |
| Вид поставки: блочная, не блочная |  |  |
| Материальное исполнение -корпус -трубки |  |  |
| Прибавка на коррозию (эрозию), мм |  |  |
| Антикоррозионная защита |  |  |
| Необходимость термообработки |  |  |
| Необходимость теплоизоляции и покровного слоя |  |  |
| Требования к комплекту поставки |  |  |
| Требования к конструкторскому исполнению |  |  |
| Требования к площадкам обслуживания, лестницам и ограждениям |  |  |
| Исходные данные, предоставляемые заказчику |  |  |
| Перечень документации, входящей в комплект поставки |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |
| Приложения |  |  |
| Перечень штуцеров |  |  |
| Допустимые нагрузки на штуцера оборудования |  |  |
| Данные для теплогидравлических расчетов аппарата -данные технологического процесса (режим «Лето»/ «Зима») -теплофизические свойства среды (режим «Лето»/ «Зима») -состав рабочих сред, % мас. (режим «Лето»/ «Зима») |  |  |
| Эскиз аппарата с геометрическими размерами |  |  |
| Контактные данные |  |  |
| Должность и ФИО контактного лица, заполнившего данный опросный лист, телефон, e-mail |  |  |

Подпись руководителя организации, заполнившей данный опросный лист____________________

М.П.

«_____» __________________ 201 ___ г.